**3.包3-骨科手术器械需求清单及需求参数**

**3.1UBE器械（脊柱微创器械，全套）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 骨导引器 | 扩张器芯，规格5mm，工作长度200mm | 把 | 1 |
| 2 | 骨导引器 | 双通道扩张器，规格5mm，工作长度200mm | 把 | 1 |
| 3 | 骨导引器 | 双通道扩张器，规格7mm，工作长度185mm | 把 | 1 |
| 4 | 骨导引器 | 双通道扩张器，规格9mm，工作长度170mm | 把 | 1 |
| 5 | 骨导引器 | 双通道扩张器，规格11mm，工作长度155mm | 把 | 1 |
| 6 | 骨导引器 | 双通道扩张器，规格13mm，工作长度140mm | 把 | 1 |
| 7 | 骨导引器 | 双通道扩张器，规格15mm，工作长度125mm | 把 | 1 |
| 8 | 打入器 | 双通道融合器打入器，工作长度235mm | 把 | 1 |
| 9 | 吸引管 | 双通道吸引管，规格3mm，工作长度210mm | 把 | 1 |
| 10 | 吸引管 | 双通道吸引管，弯头，规格3mm，工作长度200mm | 把 | 1 |
| 11 | 骨膜剥离器 | 肌肉剥离器，工作长度160mm | 把 | 1 |
| 12 | 骨膜剥离器 | 双头，规格3mm，角度5°/15°，工作长度300mm | 把 | 1 |
| 13 | 骨膜剥离器 | 双头，规格3mm，角度25°/35°，工作长度300mm | 把 | 1 |
| 14 | 骨膜剥离器 | 终版分离器，弯曲，工作长度245mm | 把 | 1 |
| 15 | 骨膜剥离器 | 终版分离器，角度5°，工作长度265mm | 把 | 1 |
| 16 | 骨膜剥离器 | 终版分离器，角度35°，工作长度265mm | 把 | 1 |
| 17 | 骨科用神经根拉钩 | 双通道，规格4mm | 把 | 1 |
| 18 | 骨科用神经根拉钩 | 双通道，规格6mm | 把 | 1 |
| 19 | 骨科用神经根拉钩 | 双通道，规格8mm | 把 | 1 |
| 20 | 骨科用神经根拉钩 | 双通道型，规格10mm | 把 | 1 |
| 21 | 骨科用神经根拉钩 | 双通道，规格10mm（左） | 把 | 1 |
| 22 | 骨科用神经根拉钩 | 双通道，规格10mm（右） | 把 | 1 |
| 23 | 骨刀 | 双通道，直，工作长度195mm，刃宽5mm | 把 | 1 |
| 24 | 骨刀 | 双通道，弯 工作长度195mm，刃宽5mm | 把 | 1 |
| 25 | 骨刀 | 双通道，左弯，工作长度250mm，刃宽5mm | 把 | 1 |
| 26 | 骨刀 | 双通道，右弯，工作长度250mm，刃宽5mm | 把 | 1 |
| 27 | 骨刀 | 双通道，直型，工作长度250mm，刃宽5mm | 把 | 1 |
| 28 | 骨刀 | 双通道，前弯，工作长度250mm，刃宽4mm | 把 | 1 |
| 29 | 骨刀 | 双通道，三角型，规格5mm，工作长度240mm | 把 | 1 |
| 30 | 骨刮匙 | 反口，角度45°，刃宽3mm，工作长度290mm | 把 | 1 |
| 31 | 骨刮匙 | 反口，角度，45°，刃宽6mm，工作长度290mm | 把 | 1 |
| 32 | 骨刮匙 | 大弯，角度130°，刃宽3mm，工作长度260mm | 把 | 1 |
| 33 | 骨刮匙 | 前弯，刃宽3mm，工作长度260mm | 把 | 1 |
| 34 | 骨刮匙 | 前弯，刃宽5mm，工作长度260mm | 把 | 1 |
| 35 | 骨刮匙 | 前弯，刃宽6mm，工作长度260mm | 把 | 1 |
| 36 | 椎体刮匙 | 双通道铰刀，规格8mm，工作长度230mm | 把 | 1 |
| 37 | 骨锤 | 硅胶柄，头部重量150g，工作长度220mm | 把 | 1 |
| 38 | 植骨漏斗 | 工作长度165mm，规格φ8mm | 把 | 1 |
| 39 | 植骨漏斗 | 推棒，工作长度270mm，规格φ8mm | 把 | 1 |
| 40 | 骨定位针 | 双通道定位针，规格5.0mm，工作长度210mm | 把 | 1 |
| 41 | 骨探针 | 双通道探针7mm，工作长度230mm | 把 | 1 |
| 42 | 神经剥离子 | 规格5mm，工作长度280mm | 把 | 1 |
| 43 | 胸腰椎微创牵开器 | 半套管牵开器，直径φ15mm，工作长度50mm | 把 | 2 |
| 44 | 胸腰椎微创牵开器 | 半套管牵开器，直径φ15mm，工作长度60mm | 把 | 2 |
| 45 | 胸腰椎微创牵开器 | 半套管牵开器，直径φ15mm，工作长度70mm | 把 | 2 |
| 46 | 胸腰椎微创牵开器 | 半套管牵开器，直径φ15mm，工作长度80mm | 把 | 2 |
| 47 | 椎板咬骨钳 | 旋转型，工作长度220mm，刃宽3.0mm，角度130° | 把 | 1 |
| 48 | 椎板咬骨钳 | 旋转型（弧型），工作产长度220mm，刃宽3.0mm，角度130° | 把 | 1 |
| 49 | 髓核钳 | 尖直头，工作长度160mm，刃宽4.0mm | 把 | 1 |
| 50 | 髓核钳 | 尖弯头，工作长度160mm，刃宽4.0mm | 把 | 1 |
| 51 | 内固定取出器械包 | / | 把 | 1 |
|  |  |  |  | 55件 |

**3.2内固定取出器械（全套）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **产品名称** | **产品名称** | **规格** | **数量** |
| 1 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T7×90mm | 1 |
| 2 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T6×90mm | 1 |
| 3 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T30×90mm | 1 |
| 4 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T25×90mm | 1 |
| 5 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T20×90mm | 1 |
| 6 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T18×90mm | 1 |
| 7 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T15×90mm | 1 |
| 8 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T10×90mm | 1 |
| 9 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T9×90mm | 1 |
| 10 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T8×90mm | 1 |
| 11 | 骨科用螺丝刀 | 梅花起子（快装） | T6.2×90mm | 1 |
| 12 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW5.5×90mm | 1 |
| 13 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW5.0×90mm | 1 |
| 14 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW4.5×90mm | 1 |
| 15 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW4.0×90mm | 1 |
| 16 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW3.5×90mm | 1 |
| 17 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW3.0×90mm | 1 |
| 18 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW2.5×90mm | 1 |
| 19 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW2.0×90mm | 1 |
| 20 | 骨科用螺丝刀 | 六角起子（快装） | SW1.5×90mm | 1 |
| 21 | 骨科钻头 | 合金钻头 | φ4mm | 1 |
| 22 | 骨科钻头 | 合金钻头 | φ6mm | 1 |
| 23 | 骨科钻头 | 合金钻头 | φ5mm | 1 |
| 24 | 取钉器 | 断钉空心锯 | φ8.0×150mm | 1 |
| 25 | 取钉器 | 断钉空心锯 | φ6.5×150mm | 1 |
| 26 | 取钉器 | 断钉空心锯 | φ5.0×150mm | 1 |
| 27 | 取钉器 | 断钉空心锯 | φ4.0×150mm | 1 |
| 28 | 取钉器 | 断钉空心锯 | φ2.7×90mm | 1 |
| 29 | 取钉器 | 断钉空心锯 | φ2.0×90mm | 1 |
| 30 | 取钉器 | 打滑取出器 | SW4.0×90mm | 1 |
| 31 | 取钉器 | 打滑取出器 | SW3.5×90mm | 1 |
| 32 | 取钉器 | 打滑取出器 | SW2.7×90mm | 1 |
| 33 | 取钉器 | 打滑取出器 | SW2.5×90mm | 1 |
| 34 | 取钉器 | 打滑取出器 | SW2.0×90mm | 1 |
| 35 | 取钉器 | 固定钉取出器 | 90mm | 1 |
| 36 | 骨科用螺丝刀 | 十字起子（快装） | 90mm | 1 |
| 37 | 骨科用螺丝刀 | 一字起子（快装） | 3×90mm | 1 |
| 38 | 骨科用螺丝刀 | 一字起子（快装） | 6×90mm | 1 |
| 39 | 骨科用螺丝刀 | 三角起子（快装） | φ2.0\*90mm | 1 |
| 40 | 骨科用螺丝刀 | 四方起子（快装） | 1.5×90mm | 1 |
| 41 | 骨科用螺丝刀 | 四方起子（快装） | 1.2×90mm | 1 |
| 42 | 夹持钳 | 断钉夹持钳 | 205mm | 1 |
| 43 | 骨铰刀 | 铰刀 | 150mm | 1 |
| 44 | 骨钩 | 锐钩 | I型 | 1 |
| 45 | 快装手柄 | T型快装手柄（硅胶柄） | 100mm | 1 |
| 46 | 快装手柄 | 直型快装手柄（硅胶柄） | 140mm | 1 |
| 47 | 骨刀 | 圆骨刀 | 硅胶柄210\*8mm | 1 |
| 48 | 取钉器 | 环钻 | φ6.5×90mm | 1 |
| 49 | 取钉器 | 环钻 | φ5.0×90mm | 1 |
| 50 | 取钉器 | 环钻 | φ4.0×90mm | 1 |
| 51 | 取钉器 | 断钉拔出器 | φ3.5\4.0mm | 1 |
| 52 | 取钉器 | 断钉拔出器 | φ4.5\5.0mm | 1 |
| 53 | 断钉取出II型器械盒 | II型 | / | 1 |
|  |  |  | 总计 | 53件 |

**3.3骨科其他器械**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩，工作长度300mm，直型 | 把 | 1 |
| 2 | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩，工作长度300mm，左弯，角度45° | 把 | 1 |
| 3 | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩，工作长度300mm，右弯，角度45° | 把 | 1 |
| 4 | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩，工作长度300mm，左弯，角度90° | 把 | 1 |
| 5 | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩，工作长度300mm，右弯，角度90° | 把 | 1 |
| 6 | 关节镜用导引线 | 导引线，工作长度550mm | 根 | 2 |
| 7 | 骨锥 | 软骨锥，工作长度240mm，角度20° | 把 | 1 |
| 8 | 骨锥 | 软骨锥，工作长度240mm，角度60° | 把 | 1 |
| 9 | 骨锥 | 软骨锥，工作长度240mm，角度90° | 把 | 1 |
| 10 | 髓核钳（直头带齿） | 工作长度220mm，刃宽3mm | 把 | 1 |
| 11 | 髓核钳（弯头带齿） | 工作长度220mm，刃宽3mm | 把 | 1 |
|  |  |  |  | 12件 |