附表一
	序号
	商品名称
	型号规格
	单位
	数量
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	1
	AB胶
	302（20G）
	盒
	1
	

	2
	LED灯盘弹簧扣
	配件（每包4个）
	包
	1
	

	3
	LED防雨开关电源
	12V/400W
	个
	1
	

	4
	LED光源模组
	18W吸顶灯芯
	个
	1
	

	5
	LED平板灯吊装灯盘
	1200mm×300mm
	个
	1
	

	6
	LED平板灯吊装灯盘
	1200mm×600mm
	个
	1
	

	7
	LED平板灯吊装灯盘
	300mm×300mm
	个
	1
	

	8
	LED平板灯吊装灯盘
	600mm×600mm
	个
	1
	

	9
	LED平板灯嵌装灯盘
	1200mm×300mm
	个
	1
	

	10
	LED平板灯嵌装灯盘
	1200mm×600mm
	个
	1
	

	11
	LED平板灯嵌装灯盘
	300mm×300mm
	个
	1
	

	12
	LED平板灯嵌装灯盘
	600mm×600mm
	个
	1
	

	13
	LED球泡
	E27/23W/6500K经济型/白光/黄光
	个
	1
	

	14
	LED球泡
	E27/7W/6500K经济型/白光/黄光
	个
	1
	

	15
	LED筒灯
	2.5寸 /白光/黄光
	个
	1
	

	16
	LED筒灯
	3.5寸 /白光/黄光
	个
	1
	

	17
	LED筒灯
	3寸/白光/黄光
	个
	1
	

	18
	LED筒灯
	4寸/白光/黄光
	个
	1
	

	19
	LED筒灯
	5寸/白光/黄光
	个
	1
	

	20
	LED筒灯
	6寸/白光/黄光
	个
	1
	

	21
	LED筒灯
	8寸 /白光/黄光
	个
	1
	

	22
	PP-R铜内牙直通
	/20mm
	个
	1
	

	23
	PP-R铜内牙弯头
	/20mm
	个
	1
	

	24
	PP-R 管
	/20mm（热水管）
	条
	1
	

	25
	PP-R铜内牙三通
	/20mm
	个
	1
	

	26
	PP-R弯头
	/20mm
	个
	1
	

	27
	PP-R直通
	/20mm
	个
	1
	

	28
	PVC给水变径接头
	25*20
	个
	1
	

	29
	PVC给水变径接头
	32*25
	个
	1
	

	30
	PVC给水管
	Φ20/4米
	条
	1
	

	31
	PVC给水管
	Φ25/4米
	条
	1
	

	32
	PVC给水管
	Φ32/4米
	条
	1
	

	33
	PVC给水管三通
	等径20mm
	个
	1
	

	34
	PVC给水管三通
	异径25*20mm
	个
	1
	

	35
	PVC给水管三通
	等径25mm
	个
	1
	

	36
	PVC给水管三通
	异径32*20mm
	个
	1
	

	37
	PVC给水管卡
	20mm
	个
	1
	

	38
	PVC给水活接头
	Φ20mm
	个
	1
	

	39
	PVC给水活接头
	Φ25mm
	个
	1
	

	40
	PVC给水活接头
	Φ32mm
	个
	1
	

	41
	PVC排水管
	Φ110mm
	条
	1
	

	42
	PVC排水管
	Φ40mm
	条
	1
	

	43
	PVC排水管
	Φ50mm
	条
	1
	

	44
	PVC排水管
	Φ75mm
	条
	1
	

	45
	PVC排水管三通
	Φ110mm
	个
	1
	

	46
	PVC排水管三通
	Φ40mm
	个
	1
	

	47
	PVC排水管三通
	Φ50mm
	个
	1
	

	48
	PVC排水管三通
	Φ75mm
	个
	1
	

	49
	PVC排水管弯头
	Φ110mm
	个
	1
	

	50
	PVC排水管弯头
	Φ40mm
	个
	1
	

	51
	PVC排水管弯头
	Φ50mm
	个
	1
	

	52
	PVC线管
	20mm
	条
	1
	

	53
	PVC线管
	25mm
	条
	1
	

	54
	PVC线管
	32mm
	条
	1
	

	55
	PVC线管三通
	20mm
	个
	1
	

	56
	PVC线管三通
	25mm
	个
	1
	

	57
	PVC线管三通
	32mm
	个
	1
	

	58
	T8光管支架
	长120CM
	支
	1
	

	59
	T8光管支架
	长60CM
	支
	1
	

	60
	T8光管支架
	长90CM
	支
	1
	

	61
	白面板
	86型
	个
	1
	

	62
	防水盒
	86型
	个
	1
	

	63
	玻璃胶  
	透明色/瓷白色 220ml
	支
	1
	

	64
	插销
	4寸
	个
	1
	

	65
	插销
	5寸
	个
	1
	

	66
	抽芯钉
	4*12mm/100个/盒
	盒
	1
	

	67
	除锈剂
	WD-40 200ML/支
	支
	1
	

	68
	穿线器
	15米
	条
	1
	

	69
	导轨
	窗帘导轨 （定制）
	米
	1
	

	70
	导轨
	键盘导轨10寸
	付
	1
	

	71
	导轨
	键盘导轨12寸
	付
	1
	

	72
	导轨
	键盘导轨8寸
	付
	1
	

	73
	导轨
	三节静音10寸
	付
	1
	

	74
	导轨
	三节静音12寸
	付
	1
	

	75
	导轨
	三节静音8寸
	付
	1
	

	76
	底盒
	明装二位86型
	个
	1
	

	77
	底盒
	明装一位86型
	个
	1
	

	78
	地线
	1.5平方/双色 100m/卷
	卷
	1
	

	79
	地线
	2.5平方/双色 100m/卷
	卷
	1
	

	80
	地线
	4平方/双色 100m/卷
	卷
	1
	

	81
	电笔
	145MM
	支
	1
	

	82
	电工胶布
	10m*PVC电气阻燃胶带  
黑/白/蓝/黄/绿/红
	个
	1
	

	83
	电工胶布
	10m*防水胶布
	个
	1
	

	84
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 3*1.0平方 100米/卷
	卷
	1
	

	85
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 3*1.5平方 100米/卷
	卷
	1
	

	86
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 3*2.5平方 100米/卷
	卷
	1
	

	87
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 4*1.5平方 100米/卷
	卷
	1
	

	88
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 4*2.5平方 100米/卷
	卷
	1
	

	89
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 5*2.5平方 100米/卷
	卷
	1
	

	90
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 3*4平方+2*2.5平方
 100米/卷
	卷
	1
	

	91
	电缆线
	纯铜 ZC-RVV 3*6平方+2*4平方 
100米/卷
	卷
	1
	

	92
	电视天线
	3M/双弯头
	条
	1
	

	93
	电线
	1.5平方/BV，红色 100米/卷
	卷
	1
	

	94
	电线
	1.5平方/BV，蓝色 100米/卷
	卷
	1
	

	95
	电线
	2.5平方/BV，红色 100m/卷
	卷
	1
	

	96
	电线
	2.5平方/BV，蓝色 100m/卷
	卷
	1
	

	97
	电线
	4平方/BVR，红色 100m/卷
	卷
	1
	

	98
	电线
	4平方/BVR，蓝色100m/卷
	卷
	1
	

	99
	电线
	6平方/BVR，红色 100m/卷
	卷
	1
	

	100
	电线
	6平方/BVR，蓝色 100m/卷
	卷
	1
	

	101
	电箱
	豪华型配11-13位/明装
	个
	1
	

	102
	电箱
	豪华型配4-7位/明装
	个
	1
	

	103
	电箱
	豪华型配7-9位/明装
	个
	1
	

	104
	电箱
	豪华型配9-11位/明装
	个
	1
	

	105
	发热管
	220V/3000W
	支
	1
	

	106
	发热管
	380V/3000W
	支
	1
	

	107
	管剪
	42MM
	把
	1
	

	108
	光感应开关
	白色/三线/500W（需要接零线）
	个
	1
	

	109
	焊条
	2.5mm*300mm（2.5kg/包）
	包
	1
	

	110
	合页
	不锈钢4寸*3寸*2.5MM（长*宽*厚）
	副
	1
	

	111
	合页
	不锈钢4寸*3寸*3MM（长*宽*厚）
	副
	1
	

	112
	弧形地槽
	2米/条 24*14/弧形/白色
	条
	1
	

	113
	弧形地槽
	2米/条/35*10/弧形/白色
	条
	1
	

	114
	活动扳手
	10寸-300
	把
	1
	

	115
	活动扳手
	12寸-300
	把
	1
	

	116
	活动扳手
	8寸-300
	把
	1
	

	117
	交流接触器
	220V
	个
	1
	

	118
	交流接触器
	380V
	个
	1
	

	119
	胶轮
	转椅轮/家具轮
	个
	1
	

	120
	角阀
	4分 一进二出
	个
	1
	

	121
	角阀
	4分 一进一出
	个
	1
	

	122
	脚踏冲洗阀
	手动脚踏式冲洗阀1寸
	套
	1
	

	123
	脚踏冲洗阀
	延时自闭式冲洗阀1寸
	套
	1
	

	124
	脚踏冲洗阀
	自动感应式冲洗阀1寸
	套
	1
	

	125
	接线端子
	二进二出
	条
	1
	

	126
	接线端子
	三进三出
	条
	1
	

	127
	绝缘手套
	20KV
	对
	1
	

	128
	绝缘鞋
	20KV
	对
	1
	

	129
	开关
	PC材质、3C认证 电子式时控开关 DZ316T型
	个
	1
	

	130
	开关
	PC材质、3C认证 二开单控 86型
	个
	1
	

	131
	开关
	PC材质、3C认证 二开双控 86型
	个
	1
	

	132
	开关
	PC材质、3C认证 光控开关 86型
	个
	1
	

	133
	开关
	PC材质、3C认证 三开单控 86型
	个
	1
	

	134
	开关
	PC材质、3C认证 三开双控 86型
	个
	1
	

	135
	开关
	PC材质、3C认证 声光控开关 86型
	个
	1
	

	136
	开关
	PC材质、3C认证 四开单控 86型
	个
	1
	

	137
	开关
	PC材质、3C认证 旋钮式 120分钟 
86型
	个
	1
	

	138
	开关
	PC材质、3C认证 一开单控 86型
	个
	1
	

	139
	开关
	PC材质、3C认证 一开双控 86型
	个
	1
	

	140
	铜线耳
	16平方
	个
	1
	

	141
	铜线耳
	25平方
	个
	1
	

	142
	减压阀
	DN20
	个
	1
	

	143
	空气开关1P
	10A
	个
	1
	

	144
	空气开关1P
	16A
	个
	1
	

	145
	空气开关1P
	20A
	个
	1
	

	146
	空气开关1P
	25A
	个
	1
	

	147
	空气开关1P
	32A
	个
	1
	

	148
	空气开关1P
	40A
	个
	1
	

	149
	空气开关1P
	63A
	个
	1
	

	150
	空气开关2P
	10A
	个
	1
	

	151
	空气开关2P
	16A
	个
	1
	

	152
	空气开关2P
	20A
	个
	1
	

	153
	空气开关2P
	25A
	个
	1
	

	154
	空气开关2P
	32A
	个
	1
	

	155
	空气开关2P
	40A
	个
	1
	

	156
	空气开关2P
	63A
	个
	1
	

	157
	空气开关3P
	16A
	个
	1
	

	158
	空气开关3P
	20A
	个
	1
	

	159
	空气开关3P
	25A
	个
	1
	

	160
	空气开关3P
	32A
	个
	1
	

	161
	空气开关3P
	40A
	个
	1
	

	162
	空气开关3P
	63A
	个
	1
	

	163
	空气开关4P
	16A
	个
	1
	

	164
	空气开关4P
	20A
	个
	1
	

	165
	空气开关4P
	25A
	个
	1
	

	166
	空气开关4P
	32A
	个
	1
	

	167
	空气开关4P
	40A
	个
	1
	

	168
	空气开关4P
	63A
	个
	1
	

	169
	淋浴花洒套装
	4分 套装（ABS塑料一体成型防摔耐摔增压花洒头+1.5米防爆软管）
	套
	1
	

	170
	空开+漏电保护开关1P+N
	16A
	个
	1
	

	171
	空开+漏电保护开关1P+N
	20A
	个
	1
	

	172
	空开+漏电保护开关1P+N
	25A
	个
	1
	

	173
	空开+漏电保护开关2P
	16A
	个
	1
	

	174
	空开+漏电保护开关2P
	20A
	个
	1
	

	175
	空开+漏电保护开关2P
	25A
	个
	1
	

	176
	空开+漏电保护开关2P
	32A
	个
	1
	

	177
	空开+漏电保护开关2P
	40A
	个
	1
	

	178
	空开+漏电保护开关2P
	63A
	个
	1
	

	179
	空开+漏电保护开关3P
	16A
	个
	1
	

	180
	空开+漏电保护开关3P
	20A
	个
	1
	

	181
	空开+漏电保护开关3P
	25A
	个
	1
	

	182
	空开+漏电保护开关3P
	32A
	个
	1
	

	183
	空开+漏电保护开关3P
	40A
	个
	1
	

	184
	空开+漏电保护开关3P
	63A
	个
	1
	

	185
	空开+漏电保护开关4P
	16A
	个
	1
	

	186
	空开+漏电保护开关4P
	20A
	个
	1
	

	187
	空开+漏电保护开关4P
	25A
	个
	1
	

	188
	空开+漏电保护开关4P
	32A
	个
	1
	

	189
	空开+漏电保护开关4P
	40A
	个
	1
	

	190
	空开+漏电保护开关4P
	63A
	个
	1
	

	191
	螺丝
	膨胀M10
	个
	1
	

	192
	螺丝
	膨胀M12
	个
	1
	

	193
	螺丝
	膨胀M6
	个
	1
	

	194
	螺丝
	膨胀M8
	个
	1
	

	195
	螺丝
	热水器转移膨胀螺丝
	盒
	1
	

	196
	螺丝
	自攻3.5*15MM（100个/盒）
	盒
	1
	

	197
	螺丝
	自攻3.5*35MM（100个/盒）
	盒
	1
	

	198
	螺丝
	自攻3.5*40MM（100个/盒）
	盒
	1
	

	199
	螺丝
	自攻5*30MM（100个/盒）
	盒
	1
	

	200
	螺丝刀
	十字10寸
	个
	1
	

	201
	螺丝刀
	十字12寸
	个
	1
	

	202
	螺丝刀
	十字4寸
	个
	1
	

	203
	螺丝刀
	十字6寸
	个
	1
	

	204
	螺丝刀
	一字10寸
	个
	1
	

	205
	螺丝刀
	一字12寸
	个
	1
	

	206
	螺丝刀
	一字6寸
	个
	1
	

	207
	麻花钻
	3.5厘
	条
	1
	

	208
	麻花钻
	4.5厘
	条
	1
	

	209
	麻花钻
	5.5厘
	条
	1
	

	210
	马桶盖
	O型
	个
	1
	

	211
	马桶盖
	U型
	个
	1
	

	212
	马桶盖
	V型
	个
	1
	

	213
	马桶盖
	配固定螺丝通用配件
	个
	1
	

	214
	马桶排水阀
	分体24CM
	个
	1
	

	215
	墙纸刀刀片
	A-100/ 10片/盒
	盒
	1
	

	216
	棉纱手套
	800G手袜
	对
	1
	

	217
	膨胀青胶粒
	6厘（500粒/盒）
	盒
	1
	

	218
	膨胀青胶粒
	8厘（500粒/盒）
	盒
	1
	

	219
	软管
	不锈钢100CM
	条
	1
	

	220
	软管
	不锈钢40CM
	条
	1
	

	221
	软管
	不锈钢60CM
	条
	1
	

	222
	软管
	不锈钢丝80CM
	条
	1
	

	223
	软管
	不锈钢丝尖咀80CM
	条
	1
	

	224
	软管
	不锈钢丝尖咀60CM
	条
	1
	

	225
	插座
	三孔16A 86型
	个
	1
	

	226
	插座
	二三孔10A 86型
	个
	1
	

	227
	插座
	三三孔10A 86型
	个
	1
	

	228
	插头
	三插16A
	个
	1
	

	229
	插头
	三插10A
	个
	1
	

	230
	插头
	二插10A
	个
	1
	

	231
	手电钻
	充电式（20V无刷双电冲击钻）
	个
	1
	

	232
	手喷漆
	450ML/支 颜色自定
	支
	1
	

	233
	双面胶
	3M透明 1MM*3CM*300CM
	卷
	1
	

	234
	双面胶
	海绵 1*3*300CM
	卷
	1
	

	235
	双网切割片
	50个/盒 100mm*1.2mm
	盒
	1
	

	236
	水龙头
	4分 单冷 低弯（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	237
	水龙头
	4分 感应式（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	238
	水龙头
	4分 冷热 低弯（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	239
	水龙头
	4分 冷热 高弯（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	240
	水龙头
	4分 洗衣机龙头（加厚全铜）
	个
	1
	

	241
	水龙头
	4分 单冷 高弯（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	242
	水龙头
	台上盆 单冷 高弯
（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	243
	水龙头
	台上盆 感应式（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	244
	水龙头
	台上盆 冷热 高弯
（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	245
	水龙头
	台下盆 单冷 低弯
（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	246
	水龙头
	台下盆 感应式（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	247
	水龙头
	台下盆 冷热 低弯
（加厚全铜+防爆软管）
	个
	1
	

	248
	水龙头
	开水机3分（加厚全铜）
	个
	1
	

	249
	水龙头
	开水机4分（加厚全铜）
	个
	1
	

	250
	水龙头
	开水机6分（加厚全铜）
	个
	1
	

	251
	钢钉
	3*25MM（一斤/盒）
	盒
	1
	

	252
	锁
	抽屉锁16mm
	把
	1
	

	253
	锁
	抽屉锁20mm
	把
	1
	

	254
	锁
	抽屉锁30mm
	把
	1
	

	255
	锁
	抽屉锁32mm
	把
	1
	

	256
	锁
	球型锁607SS
	把
	1
	

	257
	锁
	通匙挂锁 40MM
	个
	1
	

	258
	锁
	原子门锁右切边A6-1025(带壳)
	把
	1
	

	259
	锁
	原子门锁左切边A6-1025(带壳)
	把
	1
	

	260
	锁
	执手锁 不锈钢多功能 618-03#单舌
	把
	1
	

	261
	锁
	执手锁 不锈钢多功能 618-03#双舌
	把
	1
	

	262
	锁牌
	不锈钢4寸
	把
	1
	

	263
	锁牌
	不锈钢5寸
	把
	1
	

	264
	锁芯
	5.5*2.5*2CM
	个
	1
	

	265
	梯
	铝合金人字梯/6步梯
	把
	1
	

	266
	梯  
	铝合金材质单边伸缩梯 6.2米/把
	把
	1
	

	267
	铁链
	6厘(按长度采购)
	米
	1
	

	268
	投光灯
	500W/白光
	个
	1
	

	269
	万能转换开关
	3节/三档
	个
	1
	

	270
	钳表
	600A
	套
	1
	

	271
	下水器
	弹跳下水器不带侧漏
	个
	1
	

	272
	下水软管
	1米
	条
	1
	

	273
	线槽
	A槽4分/3.8M
	条
	1
	

	274
	线槽
	A槽6分/3.8M
	条
	1
	

	275
	一拖三灯带
	24w
	个
	1
	

	276
	一拖四灯带
	24w
	个
	1
	

	277
	镇流器
	20-40W/扣头/单边2.5米线长
	套
	1
	

	278
	直管型LED灯管T8
	120CM
	支
	1
	

	279
	直管型LED灯管T8
	60CM
	支
	1
	

	280
	直管型LED灯管T8
	90CM
	支
	1
	

	281
	生料带
	20米/卷
	卷
	1
	

	282
	排插
	410（S)3米 四位、统一按钮
	个
	1
	

	283
	排插
	217（S)3米 八位、统一按钮
	个
	1
	

	284
	排插
	315（S）3米 四位、独立按钮
	个
	1
	

	285
	鞍型管卡
	20MM
	个
	1
	

	286
	鞍型管卡
	25MM
	个
	1
	

	287
	不锈钢门铰
	大弯，一付2个
	付
	1
	

	288
	不锈钢门铰
	中弯，一付2个
	付
	1
	

	289
	不锈钢门铰
	直弯，一付2个
	付
	1
	

	290
	地弹簧
	H-220
	个
	1
	

	291
	时控开关
	KG316T，上出线
	个
	1
	

	292
	时控开关
	KG316T，下出线
	个
	1
	

	293
	分励脱装置
	iMX，24v
	个
	1
	

	294
	线槽剪
	20mm
	个
	1
	

	295
	弹线盒配粉
	W0233
	套
	1
	

	296
	水管堵头
	4分
	个
	1
	

	297
	水管堵头
	6分
	个
	1
	

	298
	暗装混水阀
	8806
	套
	1
	

	299
	三防灯
	1.2米双管+40wLED灯管
	套
	1
	

	300
	定向静音轮子
	5寸
	个
	1
	

	301
	万向静音轮子
	5寸
	个
	1
	

	302
	定向静音轮子
	6寸
	个
	1
	

	303
	万向静音轮子
	6寸
	个
	1
	

	304
	定向静音轮子
	8寸
	个
	1
	

	305
	万向静音轮子
	8寸
	个
	1
	

	306
	锁体
	160
	把
	1
	

	307
	锁体
	D101
	把
	1
	

	308
	锁芯
	16mm
	个
	1
	

	309
	锁芯
	19mm
	个
	1
	

	310
	筒灯
	6寸，20w，6500k
	个
	1
	

	311
	铜球阀
	4分
	个
	1
	

	312
	铜球阀
	6分
	个
	1
	

	313
	铜球阀
	1寸
	个
	1
	

	314
	强磁内六角套筒
	8*65mm
	个
	1
	

	315
	强磁内六角套筒
	10*65mm
	个
	1
	

	316
	强磁内六角套筒
	12*65mm
	个
	1
	

	317
	缓冲脚踏大便冲洗阀
	BD405A，1寸
	个
	1
	

	318
	吊架
	25mm
	套
	1
	

	319
	消声止回阀
	DN65
	个
	1
	

	320
	不锈钢井盖钩子
	70cm，粗8mm，钝头
	个
	1
	

	321
	地弹簧
	N-222
	个
	1
	

	322
	硅胶垫胶圈
	6分
	个
	1
	

	323
	硅胶垫胶圈
	1寸
	个
	1
	

	324
	铜闸阀
	1寸
	个
	1
	

	325
	铜闸阀
	4分
	个
	1
	

	326
	铜闸阀
	6分
	个
	1
	

	327
	紫外线杀菌管
	PAK300208/支架/灯管/电子线 套装
	套
	1
	

	328
	执手锁
	01-06单舌
	把
	1
	

	329
	不锈钢电脑键盘导轨
	14寸/40对/箱
	付
	1
	

	330
	一开二三插
	 86型 
	个
	1
	

	331
	玻璃门拉手
	孔距-40cm
	套
	1
	

	332
	单冷高弯二次感应水龙头
	交直流
	个
	1
	

	333
	灯带
	白光，10w，2835，120珠
	米
	1
	

	334
	专用驱动插头
	10w
	个
	1
	

	335
	斜口钳
	6寸  PL-726
	把
	1
	

	336
	角磨机电池
	20V6Ah
	个
	1
	

	337
	抽屉锁
	138-22
	把
	1
	

	338
	专用驱动插头
	10w
	个
	1
	

	339
	尾插
	品字母头 10A
	个
	1
	

	340
	LED一体化灯管
	1.2米20W白光 50套/箱
	套
	1
	

	341
	无刹车万向轮
	4寸m12x25丝杆无刹款
	个
	1
	

	342
	开孔器
	20MM【超硬合金】
	个
	1
	

	343
	消毒柜发热管
	32.5cm 300W
	支
	1
	

	344
	缓冲脚踏大便冲洗阀
	BD405A，1寸
	个
	1
	

	345
	玻璃门锁
	四方单门双开(适用玻璃13-15MM厚
	把
	1
	

	346
	PPR三通
	/20mm
	个
	1
	

	347
	PPR管
	/20mm
	条
	1
	

	348
	PP-R铜内牙直通
	25*1/2
	个
	1
	

	349
	PP-R铜内牙弯头
	25*1/2
	个
	1
	

	350
	PP-R铜内牙三通
	25*1/2
	个
	1
	

	351
	PP-R弯头
	25mm
	个
	1
	

	352
	PP-R直通
	25mm
	个
	1
	

	353
	PPR三通
	25mm
	个
	1
	

	354
	PPR管
	25mm
	条
	1
	

	355
	PPR管码
	20mm
	个
	1
	

	356
	PPR管码
	25mm
	个
	1
	

	357
	PPR管码
	32mm
	个
	1
	

	358
	PVC给水直通
	20mm
	个
	1
	

	359
	PVC给水直通
	25mm
	个
	1
	

	360
	PVC给水直通
	32mm
	个
	1
	

	361
	PVC给水管三通
	等径32mm
	个
	1
	

	362
	PVC给水管卡
	20mm
	个
	1
	

	363
	PVC给水管卡
	20mm
	个
	1
	

	364
	PVC给水内牙铜弯头
	20*1/2
	个
	1
	

	365
	PVC给水内牙铜三通
	20*1/2
	个
	1
	

	366
	PVC给水内牙铜直通
	20*1/2
	个
	1
	

	367
	PVC给水内牙铜弯头
	25*1/2
	个
	1
	

	368
	PVC给水内牙铜三通
	25*1/2
	个
	1
	

	369
	PVC给水内牙铜直通
	25*1/2
	个
	1
	

	370
	PVC给水外牙直接头
	20mm
	个
	1
	

	371
	PVC给水外牙直接头
	25mm
	个
	1
	

	372
	PVC给水外牙直接头
	32mm
	个
	1
	

	373
	PVC给水球阀
	20mm
	个
	1
	

	374
	PVC给水球阀
	25mm
	个
	1
	

	375
	PVC给水球阀
	32mm
	个
	1
	

	376
	PVC给水弯头
	Φ20mm
	个
	1
	

	377
	PVC给水弯头
	Φ25mm
	个
	1
	

	378
	PVC给水弯头
	Φ32mm
	个
	1
	

	379
	PVC给水管码
	20mm
	个
	1
	

	380
	PVC给水管码
	25mm
	个
	1
	

	381
	PVC给水管码
	32mm
	个
	1
	

	382
	PVC给水管外牙堵头
	20mm
	个
	1
	

	383
	PVC给水管外牙堵头
	25mm
	个
	1
	

	384
	PVC给水管堵头
	20mm
	个
	1
	

	385
	PVC给水管堵头
	25mm
	个
	1
	

	386
	PVC给水管堵头
	32mm
	个
	1
	

	387
	PVC排水管弯头
	Φ75mm
	个
	1
	

	388
	PVC排水管直通
	Φ110mm
	个
	1
	

	389
	PVC排水管直通
	Φ40mm
	个
	1
	

	390
	PVC排水管直通
	Φ50mm
	个
	1
	

	391
	PVC排水管直通
	Φ75mm
	个
	1
	

	392
	PVC排水管码（拉爆码）
	Φ50mm
	个
	1
	

	393
	PVC排水管码（拉爆码）
	Φ75mm
	个
	1
	

	394
	PVC排水管码（拉爆码）
	Φ110mm
	个
	1
	

	395
	PVC排水管清扫口
	50mm
	个
	1
	

	396
	给水管胶水
	500ML
	瓶
	1
	

	397
	PVC线管弯头
	20mm
	个
	1
	

	398
	PVC线管弯头
	25mm
	个
	1
	

	399
	PVC线管弯头
	32mm
	个
	1
	

	400
	PVC线管直通
	20mm
	个
	1
	

	401
	PVC线管直通
	25mm
	个
	1
	

	402
	PVC线管直通
	32mm
	个
	1
	

	403
	光感应开关
	白色/二线/500W（不需要接零线）
	个
	1
	

	404
	铜线耳
	35平方
	个
	1
	

	405
	铜线耳
	50平方
	个
	1
	

	406
	铜线耳
	75平方
	个
	1
	

	407
	铜线耳
	95平方
	个
	1
	

	408
	铜线耳
	120平方
	个
	1
	

	409
	铜线耳
	150平方
	个
	1
	

	410
	铜线耳
	185平方
	个
	1
	

	411
	铜线耳
	240平方
	个
	1
	

	412
	铜线耳
	300平方
	个
	1
	

	413
	麻花钻
	6.5厘
	条
	1
	

	414
	麻花钻
	8.5厘
	条
	1
	

	415
	麻花钻
	10厘
	条
	1
	

	416
	电子万用表
	250V
	套
	1
	

	417
	机械万用表
	250V
	套
	1
	

	418
	摇表
	500V
	套
	1
	

	419
	塑壳式断路器
	40A
	个
	1
	

	420
	塑壳式断路器
	100A
	个
	1
	

	421
	锁（棍仔锁）
	一锁三
	把
	1
	

	422
	硅胶垫胶圈
	4分
	个
	1
	

	423
	10A二三插
	 86型 
	个
	1
	

	424
	16A三插
	 86型 
	个
	1
	

	425
	10A三三插
	 86型 
	个
	1
	

	426
	平口钳
	6寸
	把
	1
	

	427
	尖嘴钳
	6寸
	把
	1
	

	428
	剥线钳
	6寸
	把
	1
	

	429
	墙纸刀
	常用规格
	把
	1
	

	430
	电工锤
	500克
	把
	1
	

	431
	电工腰带
	常用规格
	把
	1
	

	432
	电工背包
	常用规格
	把
	1
	

	433
	冲击钻（锂电）
	20V6Ah
	把
	1
	

	434
	手砂轮（锂电）
	20V6Ah
	把
	1
	

	435
	电动螺丝刀（锂电）
	12V
	把
	1
	

	436
	排气扇
	300mm×300mm天花安装
	把
	1
	

	437
	工业排气扇
	150mm
	把
	1
	

	438
	工业排气扇
	200mm
	把
	1
	

	439
	工业排气扇
	250mm
	把
	1
	

	440
	工业排气扇
	300mm
	把
	1
	

	441
	马桶进水阀
	4分
	个
	1
	

	442
	明装混水阀
	冷热混水阀
	个
	1
	

	443
	闭门器
	小号
	个
	1
	

	444
	闭门器
	小号 90度定位
	个
	1
	

	445
	闭门器
	轻型闭门器
	个
	1
	

	446
	门禁开关
	86型/10A
	个
	1
	

	447
	二进一出混水阀
	冷热恒温温混水阀
	个
	1
	

	448
	小便兜感应阀
	DC12V/4分
	个
	1
	

	449
	马桶盖专用螺丝
	常规尺寸
	个
	1
	

	450
	冲击钻头
	圆柄6厘*150
	支
	1
	

	451
	冲击钻头
	圆柄8厘*150
	支
	1
	

	452
	冲击钻头
	圆柄10厘*150
	支
	1
	

	453
	冲击钻头
	圆柄12厘*150
	支
	1
	

	454
	冲击钻头
	圆柄12厘*150
	支
	1
	

	455
	冲击钻头
	圆柄18厘*350
	支
	1
	

	456
	冲击钻头
	圆柄25厘*350
	支
	1
	

	457
	线管弯管器
	4分B管
	支
	1
	

	458
	线管弯管器
	6分B管
	支
	1
	

	459
	线管弯管器
	1寸B管
	支
	1
	

	460
	黄腊管
	12厘/米
	条
	1
	

	461
	黄腊管
	16厘/米
	条
	1
	

	462
	黄腊管
	20厘/米
	条
	1
	

	463
	窗门限位器
	简易型钢丝绳连接
	个
	1
	

	464
	开水炉温控器
	图强款
	个
	1
	

	465
	加厚底盒
	86明装
	个
	1
	

	466
	不锈钢地插盖板
	120*120
	个
	1
	

	467
	挂钩
	不锈钢挂钩 8钩
	个
	1
	

	468
	挂钩
	不锈钢挂钩 6钩
	个
	1
	



